## Worksheet
Id | Time | Sn | Device Name | Sensor Depth | Battery Volt | Jsn
216468 | 2025-03-08 10:40:22+00 | 101123744 | MarinaAthinwn | 3.8 | 4.8B3 | {"data": [{"WL": 3.8, "$ts": 250308124000, "STA": 0, "AVGVi": 3.31}, {}], "device": {"v": "4.8B3", "sn": 101123744, "sim": 89882280666074845599, "imei": 356531111237446, "name": "MarinaAthinwn"}, "channels": [{"code": "AVGVi", "name": "Average voltage", "unit": "V"}, {"code": "WL", "name": "Waterlevel", "unit": "m"}, {"code": "STA", "name": "Status", "unit": ""}, {}]}