## Worksheet
Id | Time | Sn | Device Name | Water Level M | Sensor Depth | Battery Volt | Jsn
12846 | 2023-11-06 22:11:31+00 | 101124026 | Kokkinosmylos | 0.12 | 4.36 | 4.8B3 | {"data": [{"WL": 4.36, "$ts": 231106235000, "WLC": 0.12, "AVGVi": 3.07}, {"$ts": 231106235100, "$msg": "STATUS;LFP Power too low;Modem temporarily disabled"}, {"$ts": 231106235100, "$msg": "STATUS;LFP Power too low;Modem temporarily disabled"}, {"WL": 4.37, "$ts": 231107000000, "WLC": 0.11, "AVGVi": 3.03}, {"$ts": 231107000009, "$msg": "TIME_FIX;-2 sec"}, {"$ts": 231107000058, "$msg": "STATUS;LFP Power too low;Modem temporarily disabled"}, {"$ts": 231107000058, "$msg": "STATUS;LFP Power too low;Modem temporarily disabled"}, {"WL": 4.36, "$ts": 231107001000, "WLC": 0.12, "AVGVi": 3.06}, {}], "device": {"v": "4.8B3", "sn": 101124026, "sim": 89882280666074845615, "imei": 356531111240267, "name": "Kokkinosmylos"}, "channels": [{"code": "WL", "name": "Waterlevel", "unit": "m"}, {"code": "AVGVi", "name": "Average voltage", "unit": "V"}, {"code": "WLC", "name": "WLC", "unit": "m"}, {}]}