## Worksheet
Id | Time | Sn | Device Name | Water Level M | Sensor Depth | Battery Volt | Jsn
16488 | 2023-11-15 14:31:37+00 | 101124497 | Kifisos | 0.17 | 14.13 | 4.8B3 | {"data": [{"WL": 14.13, "$ts": 231115162000, "WLC": 0.17, "AVGVi": 3.4}, {"$ts": 231115162100, "$msg": "ERR;TCP_RESPONSE;NO CARRIER"}, {"$ts": 231115162100, "$msg": "ERR;MQTT"}, {"$ts": 231115162100, "$msg": "WDT;SIM_DETECT"}, {"$ts": 231115162100, "$msg": "ERR;MQTT"}, {"$ts": 231115162200, "$msg": "WDT;SIM_DETECT"}, {"$ts": 231115162200, "$msg": "ERR;MQTT"}, {"WL": 14.2, "$ts": 231115163000, "WLC": 0.1, "AVGVi": 3.35}, {}], "device": {"v": "4.8B3", "sn": 101124497, "sim": 89882280666074845581, "imei": 356531111244970, "name": "Kifisos"}, "channels": [{"code": "AVGVi", "name": "Average voltage", "unit": "V"}, {"code": "WL", "name": "Waterlevel", "unit": "m"}, {"code": "WLC", "name": "WLC", "unit": "m"}, {}]}