## Worksheet
Id | Time | Sn | Device Name | Water Level M | Sensor Depth | Battery Volt | Jsn
198761 | 2025-01-29 05:21:37+00 | 101124497 | Kifisos | 0.13 | 14.17 | 4.8B14 | {"data": [{"SP": 22.26, "WL": 14.17, "$ts": 250129072000, "WLC": 0.13, "AVGVi": 3.29, "MINVi": 3.22}, {}], "device": {"v": "4.8B14", "sn": 101124497, "sim": 89882280666074845581, "imei": 356531111244970, "name": "Kifisos"}, "channels": [{"code": "AVGVi", "name": "Average voltage", "unit": "V"}, {"code": "WL", "name": "Waterlevel", "unit": "m"}, {"code": "WLC", "name": "WLC", "unit": "m"}, {"code": "MINVi", "name": "Min voltage", "unit": "V"}, {"code": "SP", "name": "SENSORPOWER", "unit": "V"}, {}]}