## Worksheet
Id | Time | Sn | Device Name | Water Level M | Sensor Depth | Battery Volt | Jsn
256112 | 2025-05-26 12:11:47+00 | 101124026 | Kokkinosmylos | 0.12 | 4.36 | 4.8B3 | {"data": [{"WL": 4.36, "$ts": 250526140000, "WLC": 0.12, "AVGVi": 3.93}, {"$ts": 250526140108, "$msg": "ERR;TCP_RESPONSE;NO CARRIER"}, {"$ts": 250526140110, "$msg": "ERR;MQTT"}, {"$ts": 250526140120, "$msg": "WDT;SIM_DETECT"}, {"$ts": 250526140120, "$msg": "ERR;MQTT"}, {"$ts": 250526140154, "$msg": "WDT;SIM_DETECT"}, {"$ts": 250526140154, "$msg": "ERR;MQTT"}, {"WL": 4.36, "$ts": 250526141000, "WLC": 0.12, "AVGVi": 3.95}, {}], "device": {"v": "4.8B3", "sn": 101124026, "sim": 89882280666074845615, "imei": 356531111240267, "name": "Kokkinosmylos"}, "channels": [{"code": "WL", "name": "Waterlevel", "unit": "m"}, {"code": "AVGVi", "name": "Average voltage", "unit": "V"}, {"code": "WLC", "name": "WLC", "unit": "m"}, {}]}