## Worksheet
Id | Time | Sn | Dname | Battery Volt | Permittivity10 | Permittivity20 | Permittivity30 | Permittivity40 | Rainfall Mm | Temp10 C | Temp20 C | Temp30 C | Temp40 C | Watercontent10 | Watercontent20 | Watercontent30 | Watercontent40 | Airtemp C | Relativehumidity | Pressure Hpa | Globalradiationavvg Wm2 | Windspeedvct Ms | Winddirectionvct O | Jsn
213811 | 2025-03-02 14:01:08+00 | 101124966 | grammenitsameteo | 13.84 | 11.99 | 11.13 | 13.28 | 11.55 | 0 | 13.59 | 12.73 | 12.48 | 12.52 | 22.54 | 20.98 | 24.79 | 21.76 | 17 | 59.9 | 1022.6 | 179.6 | 0.6 | 254.2 | {"data": [{"$ts": 250302134005, "$msg": "INV;Aggregations;Has invalid data"}, {"RH": 59.9, "$ts": 250302134005, "BAT": 13.84, "ATMP": 17, "RAIN": 0, "WC10": 22.54, "WC20": 20.98, "WC30": 24.79, "WC40": 21.76, "GRAVG": 179.6, "PER10": 11.99, "PER20": 11.13, "PER30": 13.28, "PER40": 11.55, "PRESS": 1022.6, "TMP10": 13.59, "TMP20": 12.73, "TMP30": 12.48, "TMP40": 12.52, "WDVCT": 254.2, "WSVCT": 0.6}, {"$ts": 250302135005, "$msg": "INV;Aggregations;Has invalid data"}, {"RH": 60.4, "$ts": 250302135005, "BAT": 13.83, "ATMP": 16.8, "RAIN": 0, "WC10": 22.54, "WC20": 20.97, "WC30": 24.79, "WC40": 21.76, "GRAVG": 163.7, "PER10": 11.99, "PER20": 11.13, "PER30": 13.28, "PER40": 11.55, "PRESS": 1022.5, "TMP10": 13.66, "TMP20": 12.8, "TMP30": 12.52, "TMP40": 12.52, "WDVCT": 263.5, "WSVCT": 0.5}, {"$ts": 250302140005, "$msg": "INV;Aggregations;Has invalid data"}, {"RH": 59.1, "$ts": 250302140005, "BAT": 13.83, "ATMP": 16.9, "RAIN": 0, "WC10": 22.54, "WC20": 20.98, "WC30": 24.79, "WC40": 21.76, "GRAVG": 164.6, "PER10": 11.99, "PER20": 11.13, "PER30": 13.28, "PER40": 11.56, "PRESS": 1022.5, "TMP10": 13.68, "TMP20": 12.81, "TMP30": 12.56, "TMP40": 12.48, "WDVCT": 232.7, "WSVCT": 0.5}, {}], "device": {"v": "4.8B5", "sn": 101124966, "sim": 89882280666038384065, "imei": 356531111249664, "name": "grammenitsameteo"}, "channels": [{"code": "BAT", "name": "Battery", "unit": "volts"}, {"code": "RAIN", "name": "Rainfall", "unit": "mm"}, {"code": "PER10", "name": "PERMITTIVITY10", "unit": ""}, {"code": "WC10", "name": "WATERCONTENT10", "unit": ""}, {"code": "TMP10", "name": "TEMP10", "unit": "C"}, {"code": "PER20", "name": "PERMITTIVITY20", "unit": ""}, {"code": "WC20", "name": "WATERCONTENT20", "unit": ""}, {"code": "TMP20", "name": "TEMP20", "unit": "C"}, {"code": "PER30", "name": "PERMITTIVITY30", "unit": ""}, {"code": "WC30", "name": "WATERCONTENT30", "unit": ""}, {"code": "TMP30", "name": "TEMP30", "unit": "C"}, {"code": "PER40", "name": "PERMITTIVITY40", "unit": ""}, {"code": "WC40", "name": "WATERCONTENT40", "unit": ""}, {"code": "TMP40", "name": "TEMP40", "unit": "C"}, {"code": "ATMP", "name": "AIRTEMP", "unit": "C"}, {"code": "RH", "name": "RELATIVEHUMIDITY", "unit": "%"}, {"code": "PRESS", "name": "PRESSURE", "unit": "hPa"}, {"code": "GRAVG", "name": "GLOBALRADIATIONAVVG", "unit": "W/m2"}, {"code": "WSVCT", "name": "WINDSPEEDVCT", "unit": "m/s"}, {"code": "WDVCT", "name": "WINDDIRECTIONVCT", "unit": "o"}, {}]}